Ausschreibungstexte für Hofaufsätze

Änderungen im Zuge der Fertigung und Weiterentwicklung vorbehalten.

Hofaufsätze quadratisch Klasse A15 bis B125 Pultform

Hofaufsatz DIN 19590-A, Pultform, Klasse A15, 300 x 300 mm

für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden 
(z. B. Grünflächen)

Rahmen + Rost: EN-GJL 200

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm
Einbauhöhe:  60 mm
Ausführung Zürn 32.10.111.000 oder gleichwertig

Menge: _________St.

Hofaufsatz DIN 19590-A, Pultform, Klasse A15, 300 x 300 mm, Höhe 100 mm

für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden 
(z. B. Grünflächen)

Rahmen + Rost: EN-GJL 200

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm
Einbauhöhe:  100 mm
Ausführung Zürn 32.10.112.000 oder gleichwertig

Menge: _________St.

Hofaufsatz DIN 19593-C, Pultform, Klasse B125, 300 x 300 mm, Höhe 100 mm

für Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen,

PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Rahmen + Rost: EN-GJL 200

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm
Einbauhöhe:  100 mm
Ausführung Zürn 32.10.123.000 oder gleichwertig

Menge: _________St.

Hofaufsätze quadratisch Klasse A15 bis B125 Rinnenform

Hofaufsatz ähnlich DIN 19593, Rinnenform, Klasse A15/50kN, 325 x 325 mm

für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden 
(z. B. Grünflächen)

Rahmen + Rost: EN-GJL 200

Rahmenaußenmaß 325 x 325 mm
Einbauhöhe:  100 mm
Ausführung Zürn 32.10.111.010 oder gleichwertig

Menge: _________St.

Hofaufsatz Rinnenform, Klasse B125/150kN, 325 x 325 mm

für Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen

und PKW-Parkdecks

Rahmen + Rost: EN-GJL 200

Rahmenaußenmaß 325 x 325 mm
Einbauhöhe:  100 mm
Ausführung Zürn 32.10.123.010 oder gleichwertig

Menge: _________St.

Hofaufsätze rund Klasse A15

Hofaufsatz ähnlich alter DIN 19590, Muldenform, Klasse A15/15kN, Ø 380 mm

für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden 
(z. B. Grünflächen)

Rahmen + Rost: EN-GJL 200

Rahmenaußenmaß Ø 380 mm
Einbauhöhe:  25 mm
Ausführung Zürn 32.10.114.000 oder gleichwertig

Menge: _________St.

Hofaufsatz ähnlich alter DIN 19590, Muldenform, Klasse A15/50kN, Ø 380 mm

für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden 
(z. B. Grünflächen)

Rahmen + Rost: EN-GJL 200

Rahmenaußenmaß Ø 380 mm
Einbauhöhe:  25 mm
Ausführung Zürn 32.10.115.000 oder gleichwertig

Menge: _________St.